УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ»

_____________ А.К. Ильин

«_01_» ____июля____ 2015 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _____26 - 2015_____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта ____филиал поликлиники___________________

1.2. Адрес объекта ___г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, 13__________________

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ______ этажей, ________  кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ____1____ этаже), __185,4___ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ________________ кв.м

1.4. Год постройки здания __1979___,  последнего капитального ремонта ______________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ________, капитального _________

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) _Областное  государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская  районная больница», ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ»_____

  - Юридический адрес организации (учреждения) __ Иркутская область, г.Усть-Кут, ул.Высоцкого, 22  666781_

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)___оперативное управление___________________________

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) ________

__ государственная______________________________________________

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)___ региональная___________________________________

1.11. Вышестоящая организация (наименование) _Министерство здравоохранения Иркутской области________________________________________

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29 тел. (3952) 24-05-86______________________________________

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

________________________________________________________________

2.2 Виды оказываемых услуг оказание первичной медико-санитарной, и скорой медицинской помощи населению__________________________________________

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность __50 посещений__________________

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____________________________________________________________

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

_______ маршрутное такси, остановка Российская_________________________,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _есть на балансе комплексного центра социального обслуживания населения______

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _______200 ______ м

3.2.2 время движения (пешком) _____2 - 3___________ мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «Б» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «Б» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «Б» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «Б» |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К,О,Г,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О,Г,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О,Г,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О,Г,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (К,О,Г,У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: _____доступно частично, избирательно_ДЧ-И (К,О,Г,У)_______________________________

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Разметка парковки для инвалидов, установка знаков |
| 2 | Вход (входы) в здание | Установка тактильных табличек, кнопки вызова персонала |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | В сопровождении персонала |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Капитальный ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____________________________________

в рамках исполнения _____________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ______________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ___________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _______________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20____ г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Усть-Кутской районной

общественной организации ВОИ

___________________ В.А. Красноштанова

«_____»______________ 2015 г.

Исполнитель:

Бабушкин О.Г.

т. 8(39565) 5-81-09